

**ЗАО «Сбербанк-АСТ»**

Исх.20/2012

13 сентября 2012г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ**

1. **Предмет закупки -** поставка хозяйственных товаров в соответствии с прилагаемой спецификацией:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Производитель/ марка** | **Описание потребительских свойств** | **Ед. измерения** | **Кол-во на год** | **Начальная максимальная цена за ед. товара, с НДС, руб.** | **Начальная максимальная сумма торгов, руб. с НДС** |
| **1** | Светодиодные лампы ECOSPOT MR16-10BC-12V Warm | ECOSPOT | Лампочки светодиодные ECOSPOT MR16-10BC-12V Warm, Светодиодные лампы на базе 1, 2, 3W светодиодов. Корпус MR16. Цоколь GU5.3. на светодиодах 10шт smd 5050 (защитное стекло). Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Питание 12VDC. Мощность 2,4 Вт (137 люмен). Высота 41мм, диаметр 50мм. | Шт. | 1200 | 178,00 | 213 600,00 |
| **2** | Лампа энергосберегающая Ecola - candle, свеча, E14 | Uniel[[1]](#footnote-1)\* | Лампа энергосберегающая Ecola - candle 11W 220V E14 2700K свеча 115x38 C4SW11ECL | Шт. | 600 | 122,50 | 73 500,00 |
| **3** | Лампа энергосберегающая, свеча на ветру, Е-14 | Uniel\* | Лампа энергосберегающая, свеча на ветру, warm white, E14 11W, 220 V | шт. | 600 | 180,00 | 108 000,00 |
| **4** | Лампа энергосберегающая Ecola Spiral Е-14 | Uniel\* | Лампа энергосберегающая Ecola Spiral 20W E14 2700K ( 104х 45мм ) ( Спираль ) | шт. | 300 | 127,00 | 38 100,00 |
| **5** | Лампа энергосберегающая свеча Ecola candle Е-27 | Uniel\* | Лампа энергосберегающая Е-27 Свеча 11W warm white, C7MV11ECL Ecola candle 220V, 2700K свеча 115x38 | шт. | 300 | 135,00 | 40 500,00 |
| **6** | Лампа энергосберегающая шар Е-27 | Uniel\* | Лампа энергосберегающая 11W 230V E27 2700K (теплый белый свет) шар, ESB15 | шт. | 300 | 150,00 | 45 000,00 |
| **7** | Лампа энергосберегающая спираль Е-27 | Uniel\* | Лампа энергосберегающая Е-27 спираль 25W warm white, 230V, 2700K (теплый белый свет) , ELT29 | шт. | 300 | 115,00 | 34 500,00 |
| **8** | Лампа накаливания свеча на ветру Е-14 прозрачная | OSRAM\* | Лампы накаливания, Свеча на ветру 40W прозрачная GE, цоколь: E14, 220V | Шт. | 600 | 30,00 | 18 000,00 |
| **9** | Лампа накаливания свеча Е-14 матовая  | OSRAM\* | Лампа накаливания B35 E14 40W свеча NI-B-40-230-E14-FR матовая | Шт. | 600 | 19,50 | 11 700,00 |
| **10** | Лампа накаливания свеча на ветру Е-14 матовая | OSRAM\* | Лампа накаливания цоколь Е14 Свеча на ветру матовая 40W, 220 V | Шт. | 600 | 65,50 | 39 300,00 |
| **11** | Лампа галогенная Gu 5.3, 35Вт | OSRAM\* | Лампы галогенные с отражателем, 35Вт 41832FL HALOSPOT 111 35W G53 12B 24гр. | Шт. | 100 | 215,00 | 21 500,00 |
| **12** | Лампа галогенная Gu 5.3, 50Вт | OSRAM\* | Лампы галогенные с отражателем, Л2306 Лампа 50Вт 41835FL HALOSPOT 111 50W G53 12В 24гр. | шт. | 100 | 332,00 | 33 200,00 |
| **13** | Электронный балласт "Feron" EB51S 1x18W | FERON\* | Трансформатор(Электронный балласт)"Feron" EB5 1S 1x36W 230V, входной ток-270 mA, Электронный балласт для запуска люминесцентных ламп | Шт. | 50 | 135,00 | 6 750,00 |
| **14** | Лампа люминесцентная L18W/640 белая | OSRAM\* | Люминесцентная лампа T8 Osram L 18 W/640 G13, 590 mm, холодно-белая, Тип цоколяG13 Размер, мм589,8  | Шт. | 600 | 40,00 | 24 000,00 |
| **15** | Лампа люминесцентная L36W/640 белая | OSRAM\* | Люминесцентная лампа T8 L36W/640 Тип цоколяG13 Размер, мм 1199мм | Шт. | 600 | 35,00 | 21 000,00 |
| **16** | Лампа люминесцентная L36W/765 дневного света | OSRAM\* | Люминесцентная лампа T8 L 36 W/765 G13, 1200 mm, дневного света, Тип цоколя G13 Размер, мм 1199мм  | Шт. | 600 | 38,50 | 23 100,00 |
| **17** | Лампа люминесцентная Osram DULUX®D, длина 140 мм | OSRAM\* | Лампа компактная люминесцентная - Osram DULUX D/E 18W/840 G24Q-210X1 4050300017617 Мощность, W 18 Цоколь G24d-2 Длина, mm 140 Диаметр, mm 27 CCT, K 4000 дневной белый | Шт. | 300 | 267,50 | 80 250,00 |
| **18** | Лампа люминесцентная Osram DULUX®L, длина 317 мм | OSRAM\* | Лампа люминесцентная Osram Dulux L Lumilu, Мощность 24 Вт Цветовая температура 3 000 К Цвет тепло-белый Цоколь 2G11 Длина 317 мм Диаметр 43,9 мм, 830, , тепло-белая,2G11  | Шт. | 300 | 232,50 | 69 750,00 |
| **19** | Лампа люминесцентная Osram L8W/840 длина 288 | OSRAM\* | Osram LUMILUX L люминесцентная Мощность: 8 Цветовая температура: 4000 Диаметр трубки: 16 Тип цоколя: G5 Длина лампы: 288 Световой поток: 430  | Шт. | 300 | 99,50 | 29 850,00 |
| **20** | Лампа люминесцентная Camelion 30W/54 DAYLIGT | OSRAM\* | Лампы люминесцентные с колбой Т4 (Camelion) Лампа 30Вт FT4-30W/54 G5 Daylight люминесцентная, D=12мм, L=765мм. | Шт. | 300 | 66,00 | 19 800,00 |
| **21** | Лампа галогенная линейная - Navigator 94217 J78mm 100W R7s 230V 1500h | Navigator | Лампа галогенная Navigator J78mm 100W R7s 230V 1500h, 94217 теплый белый цвет | Шт. | 300 | 24,00 | 7 200,00 |
| **22** | Розетка Legrand Mosaic c заземлением | Legrand | Розетка Legrand Mosaic c заземлением (белая) | Шт. | 50 | 111,00 | 5 550,00 |
| **23** | Розетка накладная с заземлением Legrand | Legrand | Розетка накладная с заземлением Legrand Plexo IP 55 и IP 66 - надёжная защита от влаги и пыли | Шт. | 50 | 335,00 | 16 750,00 |
| **24** | Выключатель Legrand Valena белый | Legrand | Выключатель Legrand Valena белый, встраеваемый, без подсветки | Шт. | 50 | 140,00 | 7 000,00 |
| **25** | Переключатель двухклавишный Legrand Valena белый | Legrand | Переключатель двухклавишный Legrand Valena белый | Шт. | 50 | 287,50 | 14 375,00 |
| **26** | Кабель 3х2,5 | NYM | Силовой кабель NYM 3х2.5, Кол-во жил:3 , Сечение жилы: 2.5 мм2, Тип изоляции на горение: пониженной токсичности при горении, Цвет: серый. Наружный диаметр кабеля (660 В): 10.4 мм, Кабель предназначен для промышленного и бытового применения в электрических цепях внутренней и внешней прокладки | м | 100 | 28,00 | 2 800,00 |
| **27** | Кабель 3х1,5 | NYM | Силовой кабель NYM 3х1.5 Кол-во жил (шт) 3 Сечение (кв.мм) 1.5 Кабель NYM - это силовой кабель с ПВХ оболочкой и изоляцией с наполнением из не вулканизированной резиной.Жила кабеля NYM - медная, круглой формы. 1-го и 2-го класса по ГОСТ-у 22483. Изоляция и оболочка выполняется из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) серого цвета | м | 100 | 20,00 | 2 000,00 |
| **28** | ABB SH201L Автоматический выключатель 1P 16А (C) 4,5kA однофазный | ABB | ABB SH201L Автоматический выключатель 1P 16А (C) 4,5kA однофазный. Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита людей и протяженных линий в системах с заземлением типа TN и IT, исполнение для цепей постоянного тока с максимальным напряжением | Шт. | 10 | 105,00 | 1 050,00 |
| **29** | Автоматический выключатель ABB 3-полюсный SH203L C32 | ABB | Автоматический выключатель ABB 3-полюсный SH203L C32. Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током. | Шт. | 10 | 430,00 | 4 300,00 |
| **30** | УЗО (25а) | ABB | Устройства защитного отключения (узо) АВВ 4х пол. 25А 300ма обеспечивают защиту от поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновении, а также защиту от пожаров, к которым может привести нарушение изоляции электропроводки. | Шт. | 20 | 1 790,00 | 35 800,00 |
| **31** | Дифференциальный автоматический выключатель (16А) | ABB | DSH941R C16 30мА тип АС, защита оконечных однофазных сетей от перегрузок и коротких замыканий, защита от переменного синусоидального тока замыкания на землю, защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (IΔn=30 мA) прикосновении; отключение резистивных и индуктивных нагрузок. | Шт. | 20 | 1 100,00 | 22 000,00 |
| **32** | Кран шаровой "Bugatti" 1/2"  | Bugatti, Италия\* | Кран шаровой "Bugatti" 1/2" м/м р-ка (арт.400) Италия (шт.) 1/2", латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия | Шт. | 50 | 320,00 | 16 000,00 |
| **33** | Прокладка сантехническая в ассортименте 1/2, 3/4, 1", 1 1/4  | Россия\* | Прокладки сантехнические (Силиконовые, резиновые и Фторопластовые)  | Шт. | 100 | 3,00 | 300,00 |
| **34** | Паста уплотнительная UNIPAK\* | UNIPAK\* | Паста уплотнительная UNIPAK Применяется вместе с льняными волокнами или льняным шнуром для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения, 360 гр в упаковке, Температура рабочей среды максимальная, °С +140 | Шт. | 10 | 225,00 | 2 250,00 |
| **35** | Лен сантехнический СУПЕР 20 гр\* | Россия | Лен сантехнический Супер. Применяется для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения, отопления и газоснабжения. Льняные пряди, как правило используются вместе с уплотняющими пастами. Вес 20 гр, ГОСТ 1030-76, индивидуальная упаковка-1 шт | Шт. | 20 | 10,50 | 210,00 |
| **36** | НИТЬ ТЕФЛОНОВАЯ "UNIFLON"\* | UNIPAK\* | Нить тефлоновая для уплотнения резьбовых соединений "UNIFLON", Диапазон рабочих температур, °C -200...+240, длина 175, индивидуальная упаковка-1 шт   | Шт. | 20 | 710,00 | 14 200,00 |
| **37** | Валик полиэстер/хлопок FIT 02095 | Китай\* | Валик хлопок, с желтой полосой, бюгель 6 мм, каркасная система, диаметр 40/60 мм, ворс 6 мм, 230 мм | Шт. | 60 | 71,50 | 4 290,00 |
| **38** | Валик «VELUR-PROFI» | STAYER\* | Валик «VELUR-PROFI»-для окрашивания гладких поверхностей густыми красками и масляными красками Лаки на основе растворителей, Лаки на водной основе, Густые лаки, Шубка из шерсти и полиакрила в равных пропорцияхВысота ворса 4 мм, Бюгель 8 мм, Диаметр 48 мм, длина 180 | Шт. | 50 | 89,00 | 4 450,00 |
| **39** | Кисть Anza Villa изогнутая 120мм смешанные волокна | Швеция | Anza Villa изогнутая кисть 120мм .Кисть для наружных работ со смешанной щетиной. Для красок и лаков на водной основе, для масленых красок. Захват для крепления на ведро. Подходит к удлинителям Анза. | Шт. | 120 | 437,50 | 52 500,00 |
| **40** | Кисть радиаторная 2" натуральная\* | Россия\* | Кисть радиаторная 2" натуральная светлая щетина, деревянная ручка, 50мм, Кисть радиаторная - это радиаторная кисть, которая используется во время малярных работ в труднодоступных местах со всеми видами ЛКМ (масляные краски, эмали и т.д.). Кисть снабжена металлическим бандажом, деревянной рукояткой и светлой щетиной натурального происхождения. | Шт. | 25 | 31,00 | 775,00 |
| **41** | Кисть флейцевая Профи XL 2 дюйма | Бибер\* | Малярная кисть флейцевая Профи XL, 2 дюйма, Флейцы - плоские кисти шириной 25, 60, 62, 76 и 100 мм, изготовленные из высококачественной щетины или из барсучьего волоса, закрепляемого в металлической оправе, надетой на короткую деревянную ручку; Кисть флейцевая разм. 3 (щетина: длина 48, толщ. 12мм) | Шт. | 100 | 104,00 | 10 400,00 |
| **42** | Герметик акриловый окрашиваемый Soudal Акрил  | Soudal | Soudal Акрил герметик Фасовка:  SOUDAL Акриловый окрашиваемый герметик, 15х300 мл Цвет: белый Тип: акриловый Кислотность: нейтральные | Шт. | 60 | 52,00 | 3 120,00 |
| **43** | Герметик силиконовый санитарный TYTAN EURO-LINE | Selena | Санитарный герметик для труб и ванн Tytan (Титан) - Высококачественный кислотный силиконовый герметик предназначен для применения в местах с повышенной влажностью: уплотнение соединительных швов вокруг ванн, раковин, душевых кабин и бассейнов, герметизация в системах канализации и водоснабжения, труб и соединений из ПВХ, расшивка швов между плитками, герметизация контейнеров, холодильных помещений и т.д. Титан Санитарный (Euro Line) герметик Цвет: белый Тип: силиконовый Кислотность: нейтральные, 290мл | Шт. | 72 | 83,00 | 5 976,00 |
| **44** | Краска интерьерная Tikkurila Joker A 9л акрилатная  | Tikkurila  | Tikkurila Joker Акрилатная краска для стен 100% акрилатное связующее не содержит органических растворителей оптимальна для обоев под покраску выдерживает мытье 5000 проходов щеткой. Белая, в упаковке- 9 литров | Шт. | 40 | 3 740,00 | 149 600,00 |
| **45** | Tikkurila Miranol серебро/золото 0,1л декоративная краска | Tikkurila  | Tikkurila Miranol 0,1л декоративная краска Органоразбавляемая акриловая краска для внутренних декоративных работ для окраски новых и ранее окрашенных металлических и деревянных поверхностей для окраски небольших деталей, орнаментов и украшений внутри зданий, в упаковке по 0.1 литра | Шт. | 10 | 300,00 | 3 000,00 |
| **46** | Кнауф Унифлот шпаклевка гипсовая 25кг | Кнауф | "Кнауф Унифлот" шпаклевка гипсовая Специальная шпаклевка для швов КНАУФ УНИФЛОТ предназначена для заделки стыков гипсокартонных листов и панелей на их основе, по 25 кг в упаковке | Шт. | 5 | 1 010,00 | 5 050,00 |
| **47** | Штукатурка Кнауф Ротбанд 30кг | Кнауф | Штукатурка Кнауф Ротбанд, Ротбанд - универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими повышенную адгезию, по 30 кг в упаковке | Шт. | 5 | 390,00 | 1 950,00 |
| **48** | Финишная шпатлёвка Шитрок (Sheetrock) 28 кг | Sheetrock | Финишная шпатлёвка Шитрок (Sheetrock) содержит виниловые связующие вещества, которые делают ее технические характеристики более высокими, чем у других аналогичных шпаклевок, 28 кг | Шт. | 5 | 840,00 | 4 200,00 |
| **49** | Стеклообои "Паутинка" (40 г/м) 50м2 | Велтон\* | Стеклообои паутинка – строительный материал, для заделывания швов. Паутинка изготавливается из стекловолокна, толщина полотна составляет 1,5- 2,0 мм. Использование паутинки гарантирует предупреждение образования трещин в стыках плит. Размер: 50 м2, Плотность: 40г/м2, рулон | рул | 10 | 410,00 | 4 100,00 |
| **50** | Стеклохолст паутинка (25 г/м) 50 м2 | Велтон\* | Декоративный и одновременно армирующий материал для отделки поверхностей в сухом строительстве. Длина 25 м, Ширина1 м, Плотность, кг/м2 - 120 – 180, рулон | рул | 10 | 455,00 | 4 550,00 |
| **51** | Фасадный шпатель, 10 см, TACK  | Flat\* | Фасадный шпатель TACK из нержавеющей стали, с пластмасовой ручкой, 10см | Шт. | 50 | 24,00 | 1 200,00 |
| **52** | Фасадный шпатель, 20 см, TACK  | Flat\* | Фасадный шпатель TACK из нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой, 20см | Шт. | 50 | 44,00 | 2 200,00 |
| **53** | Фасадный шпатель, 15 см, TACK  | Flat\* | Фасадный шпатель из нержавеющей стали, с пластмасовой ручкой, 15см, | Шт. | 50 | 35,00 | 1 750,00 |
| **54** | Фасадный шпатель, 45 см, TACK  | Flat\* | Фасадный шпатель из нержавеющей стали, с пластмасовой ручкой, 45см  | Шт. | 50 | 95,00 | 4 750,00 |
| **55** | Шпатель зубчатый  | STAYER | Шпатель зубчатый 6х6 250мм фасадный стальной с пластмассовой ручкой | Шт. | 50 | 48,00 | 2 400,00 |
| **56** | Шпатель резиновый для швов 200 мм  | Китай\* | Шпатель резиновый для швов 200 мм деревянная ручка | Шт. | 20 | 32,00 | 640,00 |
| **57** | Шпатель малярный из нерж, стали с дер, ручкой 80 мм Профи  | Китай\* | Шпатель малярный из нерж. стали с деревянной ручкой 80 мм Профи | Шт. | 50 | 57,00 | 2 850,00 |
| **58** | Колер Дюфа Dufa черный №114 | Dufa\* | Высококачественный дисперсионный краситель, изготовленный на базе синтетических смол. Предназначен для колеровки дисперсионных, латексных, известковых и клеевых красок, синтетических штукатурок, а также для цветного, красочного оформления фасадных и внутренних поверхностей. Расход около 5 м2/л. Степень глянца матовая. Макс. размер зерна: тонкая дисперсия, Мокрое истирание: класс 2, черный, 750 мл | Шт. | 20 | 247,50 | 4 950,00 |
| **59** | Колер Дюфа Dufa желтый №101 | Dufa\* | Высококачественный дисперсионный краситель, изготовленный на базе синтетических смол. Предназначен для колеровки дисперсионных, латексных, известковых и клеевых красок, синтетических штукатурок, а также для цветного, красочного оформления фасадных и внутренних поверхностей. Расход около 5 м2/л. Степень глянца матовая. Макс. размер зерна: тонкая дисперсия, Мокрое истирание: класс 2, черный, 750 мл, желтый | Шт. | 20 | 242,50 | 4 850,00 |
| **60** | Колер Дюфа Dufa желтый №128 | Dufa\* | Высококачественный дисперсионный краситель, изготовленный на базе синтетических смол. Предназначен для колеровки дисперсионных, латексных, известковых и клеевых красок, синтетических штукатурок, а также для цветного, красочного оформления фасадных и внутренних поверхностей. Расход около 5 м2/л. Степень глянца матовая. Макс. размер зерна: тонкая дисперсия, Мокрое истирание: класс 2, черный, 750 мл, зеленый | Шт. | 20 | 242,50 | 4 850,00 |
| **61** | Колер Дюфа Dufa желтый №106 | Dufa\* | Высококачественный дисперсионный краситель, изготовленный на базе синтетических смол. Предназначен для колеровки дисперсионных, латексных, известковых и клеевых красок, синтетических штукатурок, а также для цветного, красочного оформления фасадных и внутренних поверхностей. 750 мл, Расход ок. 5 м2/л Степень глянца матоваяМакс. размер зерна: тонкая дисперсия, Мокрое истирание: класс 2, зеленый | Шт. | 20 | 242,50 | 4 850,00 |
| **62** | Кюветка (ванночка) малярная пластмассовая | Россия\* | Кювета применяется для набора и равномерного распределения краски по поверхности валика. Эластичный пластик. Равномерное нанесение лакокрасочного материала на валик. НАЗНАЧЕНИЕ: Для смешивания ЛКМ ирастворов, а также растушовки и раскатки валика. Объем от штук в упаковке150\*290 мм | Шт. | 10 | 21,50 | 215,00 |
| **63** | Грунтовка IVSIL Tie-Rod | IVSIL | Грунтовка IVSIL Tie-Rod, канистра- 10л.: Специальная грунтовка для пола, стяжек и ровнителей IVSIL TIE-ROD / ИВСИЛ ТАЙ-РОД. Может применяться как универсальная грунтовка для стен. | Шт. | 24 | 255,00 | 6 120,00 |
| **64** | ЭКСПЕРТ Растворитель № 646 | Россия\* | Растворитель №646 предназначен для разбавления красок, эмалей, лаков и шпатлевок на нитроцеллюлозной основе. Добавляется в лакокрасочные продукты до получения необходимой рабочей вязкости. Растворитель канистра 5 литров | Шт. | 20 | 282,50 | 5 650,00 |
| **65** | Уайт-спирит | Россия\* | Уайт-спирит. Применяется для разбавления масляных красок, эмалей и лаков, а также лакокрасочных материалов, грунтовок, шпатлевок, 5 литров | Шт. | 10 | 241,00 | 2 410,00 |
| **66** | Клиновой ремень SPZ 1087 | Optibelt | Клиновые ремни узкого сечения Optibelt SPZ 1087 | Шт. | 50 | 182,00 | 9 100,00 |
| **67** | Циркуляционный насос Wilo Top-S 25/7 EM | Wilo | Wilo Top-S 25/7 EM Диапазон оборотов 1600-2850 1/min 3 ступенчатое регулирование числа оборотов Рабочее давление max. 6 или 10 bar Диапазон температур: –10°C до +130°C Кратковременно до +140°C Мах. допустимая температура при продолжительной работе с Дисплей-модулем T= +20°C до +110°C, – Одинарный насос с резьбовым или фланцевым соединением (или с комбинированным фланцем) PN 6/PN 10 (Rp1 до DN100) – Серийная теплоизоляция | Шт. | 5 | 8 340,00 | 41 700,00 |
| **68** | Рулонные фильтры ФВР-400-1.8-20-50 G4 | Евро Фильтр | Рулонные фильтры ФВР-400-1.8-20-50 G4, Полиэстер. Данный материал обычно используется в системах вентиляции и кондиционирования: - в панельных и кассетных фильтрах - в качестве первой ступени очистки, Класс очистки По EN779-G4, Толщина, мм-400, Размер рулона ширина -1,8 м длина 20 метров | Рулон | 5 | 10 860,00 | 54 300,00 |
| **69** | Очиститель кондиционеров Domo | Domo | Domo ПЕННЫЙ очиститель кондиционеров. Средство для интенсивной очистки бытовых кондиционеров воздуха. Представляет собой высококонцентрированный состав, позволяющий легко избавиться от сильных загрязнений испарителя кондиционера и провести его антисептическую обработку. | упак | 50 | 445,00 | 22 250,00 |
| **70** | Батарейка DURACELL АА LR6 | DURACELL | Батарейка DURACELL АА LR6, по 2шт | Шт. | 200 | 60,00 | 12 000,00 |
| **71** | Батарейка 6F22 (типа Крона), 2577 Напряжение 9V | DURACELL\* | Батарейка 6F22 (типа Крона), 2577 Напряжение 9V | Шт. | 50 | 69,50 | 3 475,00 |
| **72** | Батарейка DURACELL ААА LR03 | DURACELL | Батарейка DURACELL ААА LR03, по 2шт | Шт. | 50 | 80,50 | 4 025,00 |
| **73** | Стяжки кабельные стандартные | НАМА\* | Хомут гибкий. Для бандажирования электропроводки, а также её крепления к твёрдым поверхностям, Хомуты-стяжки для кабеля. Размеры 2,5мм х 20см. | Упак. | 100 | 171,00 | 17 100,00 |
| **74** | Изолента 15мм х 25м синяя | REXANT\* | Изолента 15мм х 25м синяя REXANT – это поливинилхлоридная пленка, на одну сторону которой нанесен клеевой слой. Пленка разрезана на полосы по 15 мм. Вещества, входящие в состав изоленты и клеевого слоя, не поддерживают горение. Изоляционная лента устойчива к перепадам температур в рамках от 0°С до +70°С. Изолента плохо рвется и способна растягиваться на 140% | Шт. | 50 | 12,00 | 600,00 |
| **75** | Изолента 19ммх25м черная | Россия\* | Изолента ПВХ, 19х25, ченая-это поливинилхлоридная пленка, на одну сторону которой нанесен клеевой слой. Пленка разрезана на полосы по 15 мм. Вещества, входящие в состав изоленты и клеевого слоя, не поддерживают горение. Изоляционная лента устойчива к перепадам температур в рамках от 0°С до +70°С. Изолента плохо рвется и способна растягиваться на 140% | Шт. | 50 | 17,00 | 850,00 |
| **76** | Светильник люминесцентный ARCTIC 1x36 ЭПРА люминесцентный настенно-потолочный IP65 | Световые технологии- Россия\* | Светильник ARCTIC 1x36 ЭПРА люминесцентный настенно-потолочный IP65, cos F=0,95 Материал корпуса: полиэстер, усиленный стекловолокном. | Шт. | 150 | 1 480,00 | 222 000,00 |
| **77** | Светильник встраиваемый N1510.61 (WDL\_0111) | DONOLUX\* | Светильник встраиваемый неповоротный N1510.61. Диаметр светильника 78мм, монтажный диаметр 60мм, под галогеновую лампу MR16 1х50W GU5,3 12v или GU10 220v, штамповка (цинковый сплав). Для натяжных потолков рекомендуется лампа с алюминиевым отражателем, мощностью не более 35W. Цвет: Сатинированное серебро/белые | Шт. | 100 | 100,00 | 10 000,00 |
| **78** | Кейс 'Первая помощь' C | BORMA WACHS (Италия)  | 1 упаковка мягких восков 20 цветов, 1 упаковка маркеров Holzmarker 10 цветов, 2 бутылочки (по 30 мл) с лаком (блеск 20% и 40%) Состав:Мягкие воски, 20 шт. х 15 гМаркеры с тонированным лаком, 10 шт.Пузырьки с лаком, 2 шт. х 30 мл 20% и 40% блеска Аксессуары: Скотч-брайт 12х14, 3 шт. Хлопчатобумажные салфетки, 10 шт. Пластиковый шпатель – 5 см, 1 шт. | Шт. | 3 | 9 190,00 | 27 570,00 |
| **79** | Клей монтажный HYDRO FIX TYTAN акрилатный прозрачный (310 мл) | ТИТАН | Монтажный клей Tytan Hidro Fix (жидкие гвозди) рекомендуется для большинства строительных материалов для финишных и реконструкционных работ в апартаментах офисов и промышленных зданиях. Подходит для внутренних и наружных работ. Фасовка: 310 мл, Цвет: бесцветный, Упаковка: 1 туба, Тип: водный, акриловый | Туба | 30 | 96,50 | 2 895,00 |
| **80** | Клей столярный Titebond II | Titebond II | Клей для дерева Titebond II Transparent Premium Wood Glue 473 мл влагостойкий прозрачный | Л. | 2 | 219,00 | 438,00 |
| **81** | Шпатлёвка по дереву Parade S50 | Parade | Parade S50 Шпатлевка по дереву 0,4 кг, Для заполнения и выравнивания трещин, дефектов, неровностей на деревянных поверхностях при внутренних и наружных работах. Рекомендуется для шпатлевания паркета. | кг | 2,5 | 56,00 | 140,00 |
| **82** | Змок мебельный нажимной для древесины и ДСП | Россия\*  | Мебельный замок для древесины и ДСП, нажимной,  | Шт. | 100 | 47,50 | 4 750,00 |
| **83** | Замки мебельные 138, квадратный для ДСП | Россия\* | Замки мебельные 138, квадратный для ДСП, хром, золото | Шт. | 100 | 27,50 | 2 750,00 |
| **84** | Смазка тефлон PTFE SPRAY CAR-REP  | Германия\* | PTFE SPRAY CAR-REP - это высококачественный синтетический смазочный материал для универсального применения. Выступает не только в качестве защиты против коррозии, но и удаляет её. Объем баллона- 520, Термостойкость от -50 oC до +250oC. | Шт. | 24 | 420,00 | 10 080,00 |
| **85** | WD-40 100мл, Смазка универсальная | Rocket Chemical Company\* | Смывка Rocket Chemical Company WD-40 для защиты от коррозии, вытеснения влаги, удаления жира, битума, смазки различных деталей и создания защитного барьера против сырости. | Бал. | 24 | 130,00 | 3 120,00 |
| **86** | Замок врезной огнестойкий Nemef 1739/03/65/ | Nemef Нидерланды | Огнестойкий врезной симметричный замок Nemef 1739-03, Пинцип работы. В открытом состоянии: замок открывается нажатием ручки с любой стороны двери. В закрытом состоянии: с обоих сторон ручка нажимается в холостую.Ключом замок открывается с любой стороны двери. Соответствует требованиям ГОСТ 52750-2007 и 5089-2003 Комплектация-Корпус замка - 1 шт. Гарантия 2 года | Шт. | 50 | 430,00 | 21 500,00 |
| **87** | ЗАМОК МЕБЕЛЬНЫЙ L030 19/20 CHROME "EDSON"(12) | EDSON\* | ЗАМОК МЕБЕЛЬНЫЙ L030 19/20 CHROME "EDSON"(12) | Шт. | 50 | 30,00 | 1 500,00 |
| **88** | Замок 19/20 хром 103 L030 почтовый EDSON | EDSON\* | Замок 19/20 хром 103 L030 почтовый EDSON | Шт. | 50 | 27,00 | 1 350,00 |
| **89** | Мебельный шуруп-стяжка ЕКТ d 7.0x70 мм | Россия\* | Мебельный шуруп-стяжка (евровинт, конфирмат) d 7.0x70 мм,Стяжка шурупная или Евровинт (Конфермат) – стяжка появилась и середины 70 годов. Стяжка используется для крепления двух панелей, в одной панели отверстие сверлится на сквозь в пласте, другое отверстие в торце. | Шт. | 1000 | 3,00 | 3 000,00 |
| **90** | Мебельный шуруп-стяжка ЕКТ d 5.0x50 мм | Россия | Мебельный шуруп-стяжка (евровинт, конфирмат) d 5.0x50 мм. Стяжка шурупная или Евровинт (Конфермат) – стяжка появилась и середины 70 годов. Стяжка используется для крепления двух панелей, в одной панели отверстие сверлится на сквозь в пласте, другое отверстие в торце. | Шт. | 1000 | 1,50 | 1 500,00 |
| **91** | Электронный трансформатор для галогенных ламп СВЕТОЗАР SV-44951 | FERON\* | Электронный трансформатор для галогенных ламп СВЕТОЗАР SV-44951 предназначен для питания галогенных ламп напряжением 12 В. Входное напряжение: 220 В, 50 Гц., Мощность 20-60 Вт | Шт. | 50 | 269,00 | 13 450,00 |
| **92** | Электронные балласты(ЭПА) ЭПРА EL 4X18 ngn (Helvar) | Helvar | Электронные балласты(ЭПА) ЭПРА 4Э18-001,Электронные балласты (электронные пускорегулирующие аппараты) благодаря своим преимуществам по отношению к пассивным электромагнитным балластам являются наиболее перспективным средством управления газонаполненными лампами. Среди этих преимуществ следует в первую очередь отметить более существенное повышение КПД (освещенность увеличивается на 40 %), надежности и срока службы лампы; Мощность лампы (Вт)-ЛЛ 4x18 | Шт. | 20 | 645,00 | 12 900,00 |
| **93** | Гибкая подводка | Россия\* | Подводка (вода) (Акватехник) 0,5 г/г нерж. (1уп-260шт) Фирма/Страна производитель: Акватехника/Россия Длина (см): 50, Гайка-гайка, Материал: оплетка из нержавеющей стали, Рабочее давление: до 20 атмосфер.Максимальная температура 95\*С., Внутренний диаметр шланга 8,5мм +- 0,5мм, Наружный диаметр шланга 12,5мм +- 0,5мм , Поток (3 кг/кв.см) 36 л /мин. (min), Радиус кривизны 65 мм (min) Концевая арматура затягивается с усилием не более 0.4 НМГибкая подводка применяется для монтажа приборов водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования, бытовых приборов, использующих воду, а также подключения бытовых газовых плит к стоякам. | Шт. | 30 | 43,00 | 1 290,00 |
| **94** | Упор дверной Apecs DS-0002-INOX (PP-DS-02) | Китай\* | Упор дверной Apecs DS-0002-INOX (PP-DS-02), Фиксация- Нет Тип установки упора- Напольный Материал упора -Нержавеющая сталь Покрытие упора- Без покрытия | Шт. | 100 | 91,00 | 9 100,00 |
| **95** | Упор дверной Apecs DS-0002-AC (YD002-AC) | Китай\* | Упор дверной Apecs DS-0002-AC (YD002-AC), Фиксация-Нет Тип установки упора- Напольный Материал упора- ЦАМ Покрытие упора -Гальваника Цвет упора- Медь | Шт. | 200 | 54,50 | 10 900,00 |
| **96** | Hammerite Smooth(Хаммерайт Смус) гладкая эмаль по ржавчине | Hammerite" Англия - Польша\* | Hammerite Smooth(Хаммерайт Смус) гладкая эмаль по ржавчине, 0,75л | Шт. | 50 | 570,00 | 28 500,00 |
| **97** | Hammerite Hammered(Хаммерайт Хамеред) молотковая эмаль по ржавчине | Hammerite" Англия - Польша\* | Hammerite Hammered молотковая эмаль по ржавчине, 0,75л | Шт. | 50 | 605,00 | 30 250,00 |
| **98** | Врезной цилиндровый замок Abloy 4242\* | Abloy\* | Врезной цилиндровый замок Abloy 4242. Имеет один широкий ригелей с вылетом до 20 мм. плюс защёлка. Замок рекомендован для установки во входные металлические двери. Удаление ключевого отверстия на 55мм. Применяется с ручками и щитками стандарта DIN. В комплектацию входит пять ключей хромированная лицевая планка и декоративные стальные накладки на цилиндр. | Шт. | 100 | 895,00 | 89 500,00 |
| **99** | Замок для внутренних дверей (4240) и туалетных комнат (4241) | Abloy\* | Замок для внутренних дверей (4240) и туалетных комнат (4241)  -замыкание - стандартным ключом (4240) или поворотной кнопкой (4241)  - сторонность замка: для левых и правых дверей  - выход ригелей - 10 мм  - фурнитура:  - только ручка  - ручка + щиток (4240)  - ручка + поворотная кнопка (4241)  -применяется с фурнитурой DIN стандартов  отделка: хром, порошковая краска под латунь, полированная | Шт. | 100 | 915,00 | 91 500,00 |
| **100** | Шуруп универсальный 5,0х70мм.7шт РZ оцинкованный,дерево,ДСП,ДВП,с потайной головкой | ЗУБР\* | Шурупы универсальные для дерева, ДСП, ДВП, оцинкованные, арт. 4-300376-50-070, применяются для крепления деревянных конструкций, фанеры, ДСП, ДВП и др.Оцинкованные. Потайная головка. Крестообразный шлиц Pozidrive (PZ). Острый наконечник. Размер 5.0х70 мм. 7 шт. в упаковке |   | 1000 | 15,50 | 15 500,00 |
| **101** | Этиловый спирт | Россия\* | Этиловый спирт 95% (канистра 5 литров) | Шт. | 5 | 475,00 | 2 375,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | **2 190 089,00** |

**Обращаем Ваше внимание, что подача предложений, проводится путем снижения начальной максимальной цены договора (итоговой цены). При заключении договора с Победителем цена за единицу товара определяется путем уменьшения максимальной цены за единицу товара, указанной в спецификации на коэффициент снижения, полученный в ходе подачи предложений от начальной максимальной стоимости договора (итоговой цены).**

1. **Срок поставки –** в течение12 месяцев с даты заключения договора. Поставка товара осуществляется партиями по заявке Заказчика в течение 2 календарных дней с даты получения заявки на поставку от Заказчика в электронной форме.
2. **Способы оплаты –** безналичный расчет, по факту поставки в течение 10 банковских дней после выставления счета, счета-фактуры.
3. **Требования к качеству товара:**
	1. Соответствие предлагаемого к поставке товара в полном объеме российским стандартам, принятым для данного вида товаров с подтверждением соответствующими сертификатами.
	2. Тара, упаковка, маркировка должны обеспечивать сохранность при обычных условиях хранения, транспортирования, соответствовать техническим стандартам, техническим условиям. В случае поставки товара в специализированной невозвратной таре и упаковке, стоимость тары и упаковки включается в стоимость товара.
	3. Заказчик имеет право при приемке товар передать выборочно на экспертизу образцы поставляемого товара на предмет проверки качества поставляемого товара. В случае обнаружения товара несоответствующего качества и отказ Поставщика произвести замену некачественного товара на качественный Заказчик имеет право:

- в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, направив Поставщику соответствующее уведомление,

- потребовать уплаты штрафа в размере 50 (пятидесяти) % от стоимости партии некачественного товара,

- возмещение расходов на проведение экспертизы.

1. **Обязательные требования:**
	1. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ/оказание услуг, являющиеся предметом электронных торгов.
	2. Участник должен соответствовать требованию о не проведении ликвидации участника электронных торгов или не проведении в отношении участника электронных торгов процедуры банкротства.
	3. Участник должен соответствовать требованию о не приостановлении деятельности участника электронных торгов в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день регистрации участника на электронные торги.
	4. Участник должен соответствовать требованию об отсутствии у участника электронных торгов задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронных торгов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, что подтверждается актом сверки, выданным ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, с отметкой налогового органа.
	5. Участник не должен оказывать влияние на деятельность Заказчика, Организаторов, та также сотрудников и аффилированных лиц.
	6. Участник должен работать на Российском рынке не менее трех лет и соответствовать требованию об отсутствии фактов нарушения обязательств по договорам с ОАО АФК «Система», в том числе фактов задержки поставок товаров/выполнения работ/предоставления услуг в течение последнего календарного года.
	7. Участник должен действовать и иметь действующие филиалы (агентства, подразделения, представительства, склады) на территории г.Москвы и Московской области.
2. **Дополнительные условия:**
	1. Условия поставки – доставка осуществляется транспортом Поставщика, включая погрузку/выгрузку товара. При приеме товара Заказчик имеет право проводить выборочный контроль качества товара, а в случае возникновения необходимости Заказчик осуществляет контроль в размере 100% объема поставляемого товара. Поставщик производит доставку товара в рабочие часы и не позднее за 1 час до окончания рабочего времени.
	2. Адрес поставки – г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1.
	3. Требования к обслуживанию и расходам на эксплуатацию – все расходы в рамках гарантийного обслуживания (замена, ремонт) несет Поставщик.
3. **Порядок формирования цены –** цена должна быть указана в рублях, являться фиксированной на весь срок действия договора, должна включать в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), доставку к месту нахождения склада Заказчика, всех погрузочно-разгрузочных работ (в т.ч. занос товара на склад Заказчика или к месту его хранения) и другие обязательные платежи.
4. В течение одного рабочего дня после окончания электронных торгов Победитель должен направить по адресу patrina@sistema.ru, копию коммерческого предложения, поданного в ходе проведения электронных торгов с указанием спецификации на поставку Товара, исполнения обязательных и основных требований, заверенное подписью руководителя и печатью компании.
5. В течение пяти рабочих дней после окончания электронных торгов Победитель должен по требованию Заказчика, в случае если он не имеет договорных отношений с Заказчикам, предоставить следующие документы:

- выписку из ЕГРЮЛ (копия или оригинал)

Директор по закупочной деятельности А.В.Никифоров

1. Товары, отмеченные "\*" - допускается поставка товара другого производителя, при условии, что товар другого производителя является аналогичным товаром по потребительским и функциональным свойствам товара, указанного в спецификации. [↑](#footnote-ref-1)