

**ЗАО «Сбербанк-АСТ»**

Исх.30/2013

3 октября 2013г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

1. **Предмет закупки –** выполнение работ по замене систем гарантированного энергоснабжения (СГЭ) 300кВа в соответствии с прилагаемой спецификацией:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во.**  |  **Начальная максимальная цена товара, руб. в т.ч. НДС**  |  **Начальная максимальная стоимость договора, руб. с НДС**  |
| **1** | Аккумуляторные батареи (АКБ) Marathon M12V105FT | 93 шт. | 15 000,00 | 1 395 000,00 |
| **2** | Монтажные и пуско-наладочные работы по замене 93 штук АКБ |   | 51 300,00 | 51 300,00 |
|  | **Итого** | **93** |  | **1 446 300** |

**Обращаем Ваше внимание, что подача предложений, проводится путем снижения начальной максимальной стоимости договора (итоговой стоимости). При заключении договора с Победителем цена за единицу товара/работ определяется путем уменьшения максимальной цены за единицу товара/работ, указанной в спецификации на коэффициент снижения, полученный в ходе подаче предложений от начальной максимальной стоимости договора (итоговой стоимости).**

1. **Срок поставки/выполнения работ –** в течение50 дней с даты заключения договора.
2. **Способы оплаты –** безналичный расчет 30% авансовый платеж, 70% по факту выполнения работ в течение 5 банковских дней со дня подписания акта выполненных работ Заказчиком на основании счета, счета-фактуры.
3. **Требования к качеству товара:**

Аккумуляторные батареи (АКБ) Marathon M12V105FT источников бесперебойного питания GE SitePro 300 кВа со следующими техническими характеристиками:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Характеристика** | **Страна/ Производитель** | **Гарантия на оборудование** | **Сроки поставки/выполнения работ** |
| Модель АКБ Marathon M12V105FT (Аккумуляторные батареи свинцово-кислотные) | Тип АКБ Marathon M12V105FT: свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые.Технология изготовления - AGM;Номинальное напряжение - не менее 12 В;Номинальная ёмкость - не менее 100 Ач;Габариты (ДхШхВ) - не более 511х110х238мм.;Вес - не более 36 кг;Внутренне сопротивление - не более 4мОм;Срок службы - не менее 12 лет;Тип клеммы F-M6-90o | Португалия/ ГерманияExide Technologies | 10 лет | Не более 50 дней |

1. **Требования к выполнению работ:**
	1. Описание объемов работ

5.1.1. Доставка, разгрузка, распаковка, подъем АКБ, размещение по секциям

5.1.2.Выключение питания СГЭ.

5.1.3.Демонтаж неисправных аккумуляторных батарей (АКБ) в количестве 93 шт. и их утилизация.

5.1.4. Монтаж новых АКБ в количестве 93 шт.

5.1.5. Визуальная проверка блоков АКБ.

5.1.6. Проверка температуры блоков АКБ.

5.1.7. Проверка электрических параметров системы АКБ.

5.1.8. Контроль и протяжка соединений.

5.1.9. Включение питания СГЭ.

5.1.10. Программирование и калибровка АКБ с панели СГЭ.

5.1.11. Выдача рекомендаций о дальнейшей эксплуатации СГЭ.

5.1.12. Срок выполнения работ не более 5-ти календарных дней.

* 1. Особые требования к выполнению работ

5.2.1. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: при завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику комплект разработанной документации, актов формы КС-2 и КС-3 на бумажных носителях в 2-х экземплярах.

5.2.3. Приемка ремонтных работ Приемной комиссией.

5.2.4. Подписание Акта приема - сдачи выполненных работ.

* 1. Требования к безопасности

5.3.1. При проведении пожароопасных работ на объекте Подрядчик руководствуется «Правилами ПБ в РФ». Для предотвращения аварийных ситуаций при производстве работ используются оборудование, машины и механизмы, предназначенные для безопасных работ

* 1. Гарантия выполняемых работ

5.4.1 Гарантия качества выполняемых работ, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и составляет 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи выполненных работ.

1. **Обязательные требования:**
	1. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ/оказание услуг, являющиеся предметом электронных торгов.
	2. Участник должен соответствовать требованию о не проведении ликвидации участника электронных торгов или не проведении в отношении участника электронных торгов процедуры банкротства.
	3. Участник должен соответствовать требованию о не приостановлении деятельности участника электронных торгов в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день регистрации участника на электронные торги.
	4. Участник должен соответствовать требованию об отсутствии у участника электронных торгов задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронных торгов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, что подтверждается актом сверки, выданным ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, с отметкой налогового органа.
	5. Участник не должен оказывать влияние на деятельность Заказчика, Организаторов, та также сотрудников и аффилированных лиц.
	6. Участник должен работать на Российском рынке не менее двух лет и соответствовать требованию об отсутствии фактов нарушения обязательств по договорам с ОАО АФК «Система», в том числе фактов задержки поставок товаров/выполнения работ/предоставления услуг в течение последнего календарного года.
	7. Участник должен действовать и иметь действующие филиалы (агентства, подразделения, представительства, склады) на территории г. Москвы и Московской области.
	8. Работы по монтажу аккумуляторных батарей должны производиться постоянным квалифицированным и обученным штатным персоналом.
	9. Срок выполнения работ – 5 дней с даты получения предоплаты.
2. **Дополнительные условия:**
	1. Условия поставки – доставка осуществляется транспортом Поставщика, включая погрузку/выгрузку товара. При приеме товара Заказчик имеет право проводить выборочный контроль качества товара, а в случае возникновения необходимости Заказчик осуществляет контроль в размере 100% объема поставляемого товара. Поставщик производит доставку товара в рабочие часы и не позднее за 1 час до окончания рабочего времени.
	2. Адрес поставки – г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1
	3. Требования к обслуживанию и расходам на эксплуатацию – все расходы в рамках гарантийного обслуживания (замена, ремонт) несет Поставщик.
3. **Порядок формирования цены –** цена должна быть указана в рублях, являться фиксированной на весь срок действия договора, должна включать в себя все расходы, связанные с выполнением обязательств в полном объёме, включая стоимость оборудования, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), доставку к месту нахождения Заказчика, все погрузочно-разгрузочные работы (в т.ч. занос товара на место монтажа), работы по монтажу и пуско-наладки, а также другие обязательные платежи.
4. В течение одного рабочего дня после окончания электронных торгов Победитель должен направить по адресу patrina@sistema.ru, копию коммерческого предложения, поданного в ходе проведения электронных торгов с указанием спецификации на поставку Товара, исполнения обязательных и основных требований, заверенное подписью руководителя и печатью компании.
5. В течение пяти рабочих дней после окончания электронных торгов Победитель должен по требованию Заказчика, в случае если он не имеет договорных отношений с Заказчикам, предоставить следующие документы:

- выписку из ЕГРЮЛ (копия или оригинал).

Управляющий директор

по оптимизации закупочной деятельности А.В.Никифоров