ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Исх.26/2014

26 сентября 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ

- Предмет закупки - поставка и настройка серверного и сетевого оборудования в соответствии с прилагаемой спецификацией на поставку:

| № п/п | Наименование товара | Описание потребительских свойств | Ед. измерения | Кол-во | Начальная максимальная цена за ед. товара, с НДС, руб. | Начальная максимальная сумма торгов, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KVM AV2015-202 | 2x16 Cat-5 switch with PS/2 and USB local user and multi-platform target device support | Шт | 3 | 45000 | 135000 |
| 2 | Dell PowerEdge R420 | PowerEdge R420, Intel® Xeon® E-24XX v2 Processors, R420P, [210-ACCW][329-BBXI], 1 Chassis Configuration:2.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives, 8HDHP, [318-2082], 1 Shipping:Shipping Material,PowerEdge R420, SHIP, [331-7127], 1 Processor: Intel® Xeon® E5-2430 2.20GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 95W, Max Mem 1333MHz, E52430, [317-9826][319-0021], 1 Additional Processor:No Additional Processor, 1P, [331-4611], 1 Memory DIMM Type and Speed:1600MT/s RDIMMS, 1600RD, [331-4424], 1 Memory Configuration Type:Performance Optimized, PEOPT, [331-4428], 1 Memory Capacity: 8GB RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, Single Rank, x4 Data Width, 8GRDLV, [370-AAVV], 2 Operating System: No Operating System, NOOS, [420-6320], 1 OS Media kits:No Operating System Media Kit, NOSDOC, [420-1908], 1 RAID Configuration: RAID 1 for H710P/H710/H310 (2 HDDs), R1H7H3, [331-7175], 1 RAID Controller: PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache, PH710IR, [342-3529], 1 Hard Drives: 300GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 30015HA, [342-2240], 2 Embedded Systems Management: iDRAC7 Enterprise, IDRAC7E, [421-5340][421-6085], 1 PCIe Riser:PCIE Riser for Chassis with 1 Proc, RSR1P, [331-7124], 1 Add-in Network Adapter: Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card, Low Profile, 5719LP, [430-4426], 1 Host Bus Adapter/Converged Network Adapter: QLogic 2562, Dual Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA, QLE2562, [341-9096], 1 Power Supply: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply, 350W, 2RPS350, [331-7022][331-7027], 1 Power Cords: C13 to C14, PDU Style, 12 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord, 12A6FT, [330-3151], 2 Rack Rails: ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management Arm, RRNOCMA, [331-4766], 1 Bezel:Bezel, BEZEL, [318-1431], 1 Internal Optical Drive:No Internal Optical Drive for 8HD Chassis, NOODD9, [318-1392], 1 System Documentation:Electronic System Documentation and OpenManage DVD Kit for R420, EDOCS, [331-7129], 1 Warranty & Service:ProSupport Plus: 7 Year Next Business Day Onsite Service, PSP7YNB, [939-8097][939-8107][951-2015][951-7161][951-7163][951-7172], 1 Installation Services: No Installation, NOINSTL, [900-9997], 1 Remote Consulting Service:Declined Remote Consulting Service, NORCS, [973-2426], 1 Proactive Maintenance:Maintenance Declined, NOMAINT, [926-2979], 1 | Шт | 2 | 275000 | 550000 |
| 3 | Оперативная память для серверов Dell PE R610 | Dell 16G 2R LV RDIMM 1600 kit (370-21961-2) | Шт | 20 | 10500 | 210000 |

Обращаем Ваше внимание, что подача предложений, проводится путем снижения начальной максимальной цены за единицу товара.

- Срок поставки – в течение 8  недель  с даты объявлением победителем.

- Способы оплаты – безналичный расчет,  30% от суммы договора в течение 7 рабочих дней с даты подписания договора по счету, 70% - в течение трех дней с даты Акта приема товаров/выполнение работ.

- Обязательные требования:

  - Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ/оказание услуг, являющиеся предметом электронных торгов.

  - Участник должен соответствовать требованию о не проведении ликвидации участника электронных торгов или не проведении в отношении участника электронных торгов процедуры банкротства.

  - Участник должен соответствовать требованию о не приостановлении деятельности участника  электронных торгов в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день регистрации участника на электронные торги.

  - Участник должен соответствовать требованию об отсутствии у участника электронных торгов задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронных торгов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, что подтверждается актом сверки, выданным ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, с отметкой налогового органа.

  - Участник не должен оказывать влияние на деятельность Заказчика, Организаторов, а также сотрудников и аффилированных лиц.

  - Участник должен работать  на Российском рынке не менее двух лет и  соответствовать требованию об отсутствии фактов нарушения обязательств по договорам с ОАО АФК «Система», в том числе фактов задержки поставок товаров/выполнения работ/предоставления услуг в течение последнего календарного года.

  - Участник должен действовать и иметь действующие филиалы (агентства, подразделения, представительства, склады) на территории г. Москвы и Московской области.

  - Участник должен иметь партнерский статус компании Dell (необходимо представить документ, подтверждающий партнерский статус).

- Дополнительные условия:

  - Условия поставки – доставка осуществляется транспортом Поставщика, включая погрузку/выгрузку товара. При приеме товара Заказчик имеет право проводить выборочный контроль качества товара, а в случае возникновения необходимости Заказчик осуществляет контроль в размере 100% объема поставляемого товара. Поставщик производит доставку товара в рабочие часы и не позднее за 1 час до окончания рабочего времени.

  - Адрес поставки –   г. Москва, ул. Моховая, д.13 стр. 1.

  - Требования к обслуживанию и расходам на эксплуатацию – все расходы в рамках гарантийного обслуживания (замена, ремонт) несет Поставщик.

- Порядок формирования цены – цена должна быть указана в рублях,  являться фиксированной на весь срок действия договора, должна включать в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), доставку к месту нахождения склада Заказчика, всех погрузочно-разгрузочных работ (в т.ч. занос товара на склад Заказчика или к месту его хранения), настройку оборудования и другие обязательные платежи.

- В течение одного рабочего дня после окончания электронных торгов Победитель должен направить по  адресу patrina@sistema.ru, копию коммерческого предложения, поданного в ходе проведения электронных торгов  с указанием спецификации на поставку Товара, исполнения обязательных и основных требований,  заверенное подписью руководителя и печатью компании.

- В течение пяти рабочих дней после окончания электронных торгов Победитель должен, по требованию Заказчика, в случае если он не имеет договорных отношений с Заказчиком, предоставить выписку из ЕГРЮЛ (копия или оригинал).