Лот №3

Эксплуатационно-техническое обслуживание инженерных систем, сетей и оборудования, находящегося на объекте Заказчика ООО «Усадьба «Давыдовых»

Состав инженерного оборудования:

| п/п | Наименование инженерного оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |
| 1 | Вводное распределительное устройство ВРУ-1 | комп | 1 |
| 2 | Вводное распределительное устройство ВРУ-2 | комп | 1 |
| 3 | Щит освещения ЩОП-1, щит аварийного освещения ЩАОП-1, щит силовой ЩСП-1, щит компьютерный ЩКП-1 | комп | 1 |
| 4 | Щит освещения ЩОП-2, щит аварийного освещения ЩАОП-2, щит силовой ЩСП-2 , щит компьютерный ЩКП-2 | комп | 1 |
| 5 | Щит освещения ЩО1-3, щит аварийного освещения ЩАО1-3, щит силовой ЩС1-3, щит компьютерный ЩК1-3 | комп | 1 |
| 6 | Щит освещения ЩО1-4, щит аварийного освещения ЩАО1-4, щит силовой ЩС1-4, щит компьютерный ЩК1-4 | комп | 1 |
| 7 | Щит освещения ЩО2-1, щит аварийного освещения ЩАО2-1, щит силовой ЩС2-1, щит компьютерный ЩК2-1 | комп | 1 |
| 8 | Щит освещения ЩО2-2, щит аварийного освещения ЩАО2-2, щит силовой ЩС2-2, щит компьютерный ЩК2-2 | комп | 1 |
| 9 | Щит наружного освещения ЩНО | шт. | 1 |
| 10 | Щит освещения ЩО2-3, щит аварийного освещения ЩАО2-3, щит силовой ЩС2-3, щит компьютерный ЩК2-3 | комп | 1 |
| 11 | Щит освещения ЩО2-4, щит аварийного освещения ЩАО2-4, щит силовой ЩС2-4, щит компьютерный ЩК2-4 | комп | 1 |
| 12 | Щит компьютерный ЩСК-1 | шт. | 1 |
| 13 | Щит компьютерный ЩСК-2 | шт. | 1 |
| 14 | Щит компьютерный ЩСК-3 | шт. | 1 |
| 15 | Щит освещения ЩО-3, щит аварийного освещения ЩАО-3, щит силовой ЩС-3, щит компьютерный ЩК-3 | комп | 1 |
| 16 | Распределительный щит РП-1, РП-2 | шт. | 2 |
| 17 | Щит теплового пункта ЩТП | шт. | 1 |
| 18 | Распределительный щит кондиционеров РЩВК | шт. | 1 |
| 19 | Система освещения внутренняя | комп | 1 |
| 20 | Система освещения наружная | комп | 1 |
| 21 | Розетки и выключатели | шт. | 568 |
| 22 | Электрические цепи электроустановок | комп | 1 |
| 23 | Автоматы защиты (УЗО) | шт. | 167 |
| 24 | Шкаф учета ВРУ-1 | комп | 1 |
| 25 | Шкаф учета ВРУ-2 | комп | 1 |
| 26 | Шкаф учета РП | комп | 1 |
| 27 | ИБП APC Symmetra Power Array | шт. | 2 |
| 28 | ИБП Makelsan Boxer | шт. | 1 |
| Система вентиляции |
| 1 | Приточно-вытяжные системы ПВ-1 – ПВ11 | комп | 11 |
| 2 | Приточная вентиляционная установка П-12 (вентилятор осевой, воздухонагреватель) | шт. | 1 |
| 3 | Приточная вентиляционная установка П-13 (вентилятор осевой, воздухонагреватель) | шт. | 1 |
| 4 | вытяжные вентиляционные установки с В-12 по 26 (вентилятор осевой) | шт. | 14 |
| 5 | Циркуляционный насос | шт. | 2 |
| Система теплоснабжения |
| 1 | Пластинчатый теплообменник | шт. | 1 |
| 2 | Мембранный расширительный бак | шт. | 1 |
| 3 | Циркуляционный насос | шт. | 2 |
| 4 | Электродвигатель | шт. | 2 |
| 5 | Регулятор перепада давления и расхода | шт. | 1 |
| 6 | Грязевик абонентский | шт. | 1 |
| 7 | Регулирующий клапан с исполнительным механизмом | шт. | 1 |
| 8 | Электродвигатель | шт. | 2 |
| 9 | Подпиточный насос | шт. | 2 |
| 10 | Манометр технический | шт. | 62 |
| 11 | Шаровый кран | шт. | 43 |
| 12 | Узел учета тепловой энергии (ВИСТ.Т) | комп | 1 |
| 13 | Пластинчатый теплообменник | шт. | 1 |
| Система холодного, горячего водоснабжения и канализации |
| 1 | Пластинчатый теплообменник | шт. | 2 |
| 2 | Циркуляционный насос | шт. | 2 |
| 3 | Дренажный насос | шт. | 2 |
| 4 | Шаровый кран | шт. | 6 |
| Запорно-регулировочная арматура |
| 1 | Раковина | шт. | 26 |
| 2 | Мойка | шт. | 8 |
| 3 | Унитаз | шт. | 22 |
| 4 | Урина | шт. | 1 |
| 5 | Биде | шт. | 1 |
| 6 | Душевые кабины | шт. | 4 |
| Система VRV |
| 1 | Внешний блок VRV с 1 по 6 | шт. | 6 |
| 2 | Система Split Sky Air | шт. | 7 |
| 3 | Сплит система MITSUBISHI | шт. | 1 |
| 4 | Сплит система | шт. | 2 |
| 5 | Внутренний блок кондиционера | шт. | 72 |
| Противопожарная система |
| Трубопроводы |
| Запорная арматура |
| Система оповещения и управления эвакуацией |
| 1 | АРМ оператора СОУЭ, оконечные устройства-громкоговорители, питающие элементы линий (по зонам, зданиям): управляющие усилители VM-2240 ER -5, усилители мощности VP-1240B 15, усилители мощности PA-3640 VB -2, звуковой ретранслятор EV-20R-1, цифровой тюнер PT-9107-1, проигрыватель компакт-дисков CDC-2050 -1, автоматический магнитофон PC-9335- 1, мониторная панель PM-9208 на 8 каналов – 3, микрофонная панель RM-200M-1, громкоговоритель-474. комплект 1 | комплект | 1 |
| Автоматическая пожарная сигнализация |
| 2 | АРМ оператора АПС, извещатели, расширители, БП и кабельные линии: Essertronic 8008 базовая-1, карта ввода-вывода-2, модуль аналогового кольца-11, извещатель дымовой адресно-аналоговый-838, извещатель тепловой адресно-аналоговый-6, линейный дымовой пожарный извещатель-11, модуль адресного ручного извещателя-62, расширитель ESSERBUS 4in/2out с изолятором-34, расширитель ESSERBUS Coupler eK-12Rel-4, БРП-4, АКБ 12В/45Ач-2, расширитель с АКБ- 3. | комплект | 1 |
| Система автоматизации и диспетчеризации |
| 3 | АРМ инженера-диспетчера, щит управления тепловым пунктом, контроллеры: Датчик температуры погружной Pt100-5, Датчик температуры наружного воздуха Ni1000-1, Датчик-реле перепада давления-3, Датчик давления-2, Электропривод-3, Электромагнитный клапан-2, Щит управления тепловым пунктом-1, Станция оператора на базе ПЭВМ-1, Модульный универсальный программируемый контроллер-1. | комплект | 1 |
| Система газового пожаротушения |
| 1 | Модуль газового пожаротушения | комплект | 1 |