ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого запроса цен на право заключения договора на изготовление, поставку и монтаж столярных изделий (встроенной мебели)

на объекте ПАО АФК «Система» по адресу: г. Москва, ул. Моховая, дом 13, стр.1

(с изменениями от 23.08.2019)

Настоящая документация является неотъемлемой частью уведомления о проведении закупочной процедуры

г. Москва
 2019 г.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Заказчик – ПАО АФК «Система» - юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр.1.

1.2. Организатор:

-  Департамент финансов и инвестиций, контактное лицо по вопросам организации и проведения закупочной процедуры Бунеева Наталия Леонидовна, тел.: 8(495) 228-15-00, доб. 50459, e-mail: N.Buneeva@sistema.ru.

- Управление делами, контактное лицо по вопросам технического задания: Сидорюк Ольга Юрьевна, тел.:8(495)730-15-13, доб. 50386, моб. +7 (915) 025-92-87, e-mail: Sidoryuk@sistema.ru;

1.3. Срок окончания приема предложений.

ВНИМАНИЕ!!! Подача документов и коммерческих предложений осуществляется Участником в электронном виде через электронно-торговую площадку (далее по тексту ЭТП) по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/AFK в соответствии с инструкцией для Участников торговой секции «Закупки» ПАО АФК «Система» универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ».

ВНИМАНИЕ!!! Участие для Поставщиков бесплатное и без ЭЦП. Для подачи предложений необходимо пройти регистрацию на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/AFK, если Вы уже зарегистрированы, то повторно не надо проходить регистрацию.

ВНИМАНИЕ!!! ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!!! Дата подачи документов на участие и коммерческих предложений установлена до 17.00 часов (МСК) «27» августа 2019 г. Документы и предложения, поданные после указанного срока, ЭТП не принимаются.

1.4 Предоставление Закупочной документации

1.4.1. Участники могут ознакомиться с Закупочной документацией на официальном сайте ПАО АФК «Система» www.sistema.ru в разделе «Закупки» и на ЭТП по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/AFK.

1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации на последующие этапы, в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников, изъявивших желание принять участие в открытом запросе цен, дополнительно.

1.5.  Правовой статус процедур и документов

1.5.1. Запрос цен не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 437, 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса цен не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.5.2. Направленное Участникам уведомление о проведении запроса цен вместе с его неотъемлемым приложением – настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса цен. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса цен установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.5.4. Заключенный по результатам запроса цен Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

Протоколы преддоговорных переговоров (если они проводились) между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу цен, ни в Предложении Победителя);

Уведомление о проведении запроса цен и настоящая Документация по запросу цен по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

1.5.6. Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом цен.

1.5.7. Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса цен и настоящей Документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.6.  Обжалование

1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса цен, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.6.2. Если претензионный порядок не привел к разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Организатора, направив жалобу в Конфликтную комиссию ПАО АФК «Система» (п. 15 настоящей Документации).

1.6.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Прочие положения

1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса цен.

1.7.2. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

1.7.3. Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Тендерным комитетом решения по определению Победителя.

1.7.4. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса цен.

- ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Предметом закупки является изготовление, поставка и монтаж столярных изделий (встроенной мебели), разводка электрики и монтаж электроочага в помещении площадью 68 кв.м, расположенном на объекте по адресу: г. Москва, ул. Моховая, дом 13, стр.1.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование | Размеры | Описание | Цвет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Встроенные шкафы стены «1» | Общие габаритные размеры: 8460х2965мм. Рис.1 | Шкафы с пилястрами из отделений (ширина*глубина в мм): -Буфетная колона 1400*600 – верхнее закрытое дверцами отделение с двумя полками, посередине открытое отделение, со столешницей из искусственного камня, нижнее закрытое дверцами отделение, разделяется на 2 части – одна для холодильника, вторая с 2-мя выдвижными на доводчиках ящиками, размером 700*500*120, и 2-мя выдвижными на доводчиках полками с фронтальной планкой (бортик) размером 700*500. На нижних дверцах, в нижней части устанавливаются решётки, для вентиляции холодильника. В части установки холодильника предусмотреть усиление опорной полки. -Книжная колона 600*360 (+45 для полки над нижней, закрытой частью) – с открытыми полками и нижней частью закрытой дверцей со встроенным мебельным замком и полками. В верхней части отверстие под вывод муз. колонки. - Колона с ТВ и Электроочагом 1930*450/550 – предусмотреть опорную конструкцию для большегабаритного ТВ, который будет установлен на портал электроочага. Над ТВ, книжная полка с усилением (с возможностью установки книг на всю длину полки). Портал электроочага в основном исполнении шкафов, за исключением колера (согласовывается с Заказчиком по выкрасам). По бокам от портала электроочага полки с дверцами с отщелкивающимся механизмом. -Книжная колона 1230*360 (+45 для полки над нижней, закрытой частью) – с открытыми полками и нижней частью, закрытой дверцами с решетками внизу (с учетом расположения мультимедийной техники) со встроенным мебельным замком, шпингалетом, и полками. В верхней части необходимо отверстие под вывод муз. колонки, а также часть стенки открытой части шкафа, должна быть открывающаяся (на петлях), для доступа к техническому люку, расположенному на стене помещения -Книжная колона 725*360 (+45 для полки над нижней, закрытой частью) – с открытыми полками и нижней частью закрытой дверцей со встроенным мебельным замком, и полками. Панели и на существующую входную дверь и наличник 2030*900. Плинтус 400*120. | Орех |
| 2 | Встроенные шкафы стены «2» | Общие габаритные размеры: 7930х2965мм. Рис.2 | Шкафы с пилястрами из отделений (ширина*глубина в мм): 2 съемных радиаторных короба по 1075*750*250 – закрытые, с вентрешеткой и отверстием для циркуляции воздуха. -Книжная колона 600*360 (+45 для полки над нижней, закрытой частью) – с открытыми полками и нижней частью закрытой дверцей с полками. -Книжная колона 1810*360 (+45 для полки над нижней, закрытой частью) – с съемным коробом фанкойла, вентрешеткой и отверстием для циркуляции воздуха. Полки над фанкойлом с фацетными стеклянными дверцами, обрамленными рамой 80мм. -Книжная колона 600*360 (+45 для полки над нижней, закрытой частью) – с открытыми полками и нижней частью закрытой дверцей с полками. -Рабочий стол 1475*780*700 – на 4х ножках и 2мя выдвижными, на доводчиках ящиками с левой/правой стороны, размером 400*350*140 мм. (каждый), со встроенным замком. Плинтус 1020*120; 200*120; 200*120; 590*120. | Орех |
| 3 | Встроенные шкафы стены «3» | Общие габаритные размеры: 8460х2965мм. Рис.3 | Шкафы с пилястрами из отделений (ширина*глубина в мм): -Книжная колона 500*360 (+45 для полки над нижней, закрытой частью) – с открытыми полками и нижней частью закрытой дверцей со встроенным мебельным замком, и полками. -Книжная колона 1100*360 (+45 для полки над фанкойлом) – с открытыми полками и съемным коробом фанкойла, с вентрешеткой и отверстием для циркуляции воздуха. -Книжная колона 500*360 (+45 для полки над нижней, закрытой частью) – с открытыми полками и нижней частью закрытой дверцей со встроенным мебельным замком, и полками. -Оконная колона 660*360 – панели глубиной 450 мм., обрамляющие окно с подоконником 810 мм., и выносом съемного короба радиатора на 360 мм., с вентрешеткой и отверстием для циркуляции воздуха. -Колона картинная 1640*360 (+45 для полки над нижней, закрытой частью) – глухая панель с выводом существующей подсветки для картины и 3 (тремя) отделениями в нижней части, с полками, закрытыми дверцами с отщелкивающимися механизмом (без ручек и замков). -Колона фальш-окна 660*360 – панели глубиной 150 мм., обрамляющие окно с подоконником 510 мм., с состаренным зеркалом с фацетом и раскладкой на нем филёнок (на 6 частей), и выносом съёмного короба радиатора на 360 мм., с вентрешеткой и отверстием для циркуляции воздуха. Книжная колона 1100*360 (+45 для полки над фанкойлом) – с открытыми полками и коробом фанкойла, с вентрешеткой и отверстием для циркуляции воздуха. Книжная колона 500*360 (+45 для полки над нижней, закрытой частью) – с открытыми полками и нижней частью закрытой дверцей со встроенным мебельным замком, и полками. | Орех |
| 4 | Встроенные шкафы стены «4» | Общие габаритные размеры: 7930х2965мм. Рис.3 | Шкафы с пилястрами из отделений (ширина*глубина в мм): -Радиаторный короб 1250*750*250 – съёмный, закрытый с вентрешеткой и отверстием для циркуляции воздуха. -Рабочий стол 1775*780*700 – на 4-х ножках и 4-мя выдвижными, на доводчиках ящиками с левой и правой стороны (по 2), размером 400*350*140 мм. (каждый), со встроенным замком. -Книжная колона 1200*360 (+45 для полки над фанкойлом) – разделена на 2 равных отделения, с открытыми полками и нижней частью, закрытой дверцами со встроенным мебельным замком, и полками. -Книжная колона 1870*360 (+45 для полки над нижней, закрытой частью) – разделённая на 3 отделения с верхними полками закрытыми стеклянными дверцами с фацетом и обрамленными рамой 80мм., и нижняя часть с полками, закрытая дверцами. -Книжная колона 1200*360 (+45 для полки над фанкойлом) – разделена на 2 равных отделения, с открытыми полками и нижней частью, закрытой дверцами со встроенным мебельным замком, и полками. Плинтус 690*120; 200*120. | Орех |
| 5 | Столешница буфетной зоны | Габаритные размеры, мм: 1400х650х30 | Столешница акрил с фигурной кромкой. | Corian, Dune prima, Группа G |
| 6 | Описание встроенной мебели |  | Фасады – декоративные филенчатые раскладки, с пилястрами, карнизами, плинтусами и прочими декоративными обрамлениями (см. визуализацию). Полки съемные, регулируемые по высоте. Стеклянные дверцы – стекло с фацетом. Фальшь-окно – состаренное зеркало в раме с филёнчатой раскладкой (на 6 частей – по образцу существующего). Плинтус- профильный. Материал комбинированный: МДФ + шпон ореха + массив ореха. Отделка 2-ух компонентными полиуретановыми лаковыми составами под натуральный цвет ореха, с открытыми порами. | Орех |
| 7 | Фурнитура | Ручки Петли Доводчики | Ручки на мебель - Бренд: Restoration Hardware, Коллекция: QUINCY полированный никель: - Глухие дверцы - Артикул24080063 BN 32 мм. - Стеклянные дверцы - Артикул24080335 BN Замки, отщелкивающиеся механизмы, петли с доводчиком – производитель Германия. Цвет замков – полированный никель. Ручка на существующую дверь – Бренд Mission, Артикул CR5080 полированный никель. |  |
| 8 | Электрика | Разводка в коробах за шкафами выключателя и розеток | ABB Dynasty, античная латунь, черное стекло. Буфетная зона: - Двухпостовая рамка с 2мя розетками 220B (внутри черные) в полной комплектации – 1 шт. -Двухпостовая рамка с 1й розеткой 220B и 1м выключателем (внутри черные) в полной комплектации – 1 шт. - Одинопостовая рамка с розеткой 220B Legrand Valena (цвет белый) в полной комплектации – 2 шт. Зона ТВ и электроочага: -Трехпостовая рамка с 1й двухпортовой розеткой rj45 подключение к кроссовому этажному шкафу, 2мя розетками 220B в полной комплектации, подключение к ИБП – 1 шт. - Одинопостовая рамка с розеткой Legrand Valena (цвет белый) в полной комплектации – 1 шт. Зона с мультимедийным оборудованием: -Трехпостовая рамка Legrand Valena с 3мя розетками 220B в полной комплектации, подключение к ИБП – 1 шт. -Двухпостовая рамка Legrand Valena с 2мя двухпортовыми розетками rj45 в полной комплектации, подключение к кроссовому этажному шкафу– 1 шт. Зона рабочих столов: -Трехпостовая рамка с 2мя двухпортовыми розетками rj45, подключенными к кроссовому этажному шкафу, одна двойная розетка USB, в полной комплектации – 2 шт. -Трехпостовая рамка с 3мя розетками 220B в полной комплектации, подключение к ИБП – 2 шт. Акустика – разводка по периметру акустических проводов для подключения музыкального оборудования 5.1. Выводы должны быть закончены акустическими розетками ABB Dynasty, античная латунь, черное стекло. Буфетная зона: Светодиодная подсветка в открытой части – теплый свет - 2600 мм. |  |
| 9 | Электроочаг | Размер - 1000 x 780 x 320 мм | Электроочаг Glenrich Premier S10 – 1 шт. |  |
| ВНИМАНИЕ!!! 1. До начала производства работ Поставщик обязан выехать на объект и произвести финальный замер. 2. До начала производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком выкрасы и материалы. 3. Чертежи и декоративные элементы, предоставленные в данной документации, являются эскизными. Исполнитель должен разработать исполнительную документацию и согласовать ее с Заказчиком. |

Эскизные чертежи по изготовлению столярных изделий

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Общий план

## СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА – не более 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента получения предоплаты по Договору.

## КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## Цена коммерческого предложения Участника должна быть сформирована с учетом всех необходимых расходов, работ, включая поставку, транспортировку до места установки, разгрузку и монтаж, включая все налоги, пошлины, таможенные и иные сборы и другие обязательные платежи.

## Условия оплаты – безналичный расчет:

## - 40% предоплата в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Договора и выставления счёта,

## - 60% в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Акта выполненных работ и предоставления Товарной накладной по форме ТОРГ-12.

## Коммерческая часть может содержать условия, критичные для данной Закупки. В таком случае от участников закупочной процедуры требуется указать свое согласие/несогласие с данными положениями, а также указать свои предложения.

# ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА, К ПОСТАВКЕ И МОНТАЖУ.

- Работа, Товар и его комплектующие должны соответствовать государственным стандартам: ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 6449.1-82, ГОСТ 2977-82, ГОСТ 32274-2013   ГОСТ 24404-80, ГОСТ 10634-88, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 23190-2018, ГОСТ 28793-90, ГОСТ Р 50052-92, ГОСТ 6799-2005, ГОСТ 8594-80, ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009, а также ОСТам, ТУ и иной документации завода-изготовителя, действующей на момент поставки, и подтверждено паспортом или сертификатом качества, которые Поставщик обязан передать Заказчику

- До начала производства работ Поставщик согласовывает с Заказчиком материалы.

- Работы по изготовлению и монтажу, доставке и установке должны быть выполнены Поставщиком в соответствии с требованиями Заказчика в согласованные Сторонами сроки и с надлежащим качеством.

- Поставщик обязан выполнить свои обязательства в соответствии с требованиями следующих СНиПов и ГОСТов:

- СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

- Правила противопожарного режима в Российской (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»)

- Поставщик обеспечивает общий порядок на территории объекта при выполнении работ. Нахождение персонала Поставщика на территории Объекта в нерабочее время запрещено.

- От начала работ на Объекте до их завершения Поставщик должен вести общий журнал работ в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85.

- Поставщик при выполнении работ должен применять систему контроля качества за выполняемыми работами в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011, СНиП 12-01-2004.

- Поставщик гарантирует, что качество всех материалов, применяемых им для производства работ, будет соответствовать действующим техническим условиям и стандартам и иметь соответствующие сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество, а также соответствие требованиям Заказчика. Данные документы предоставляются Заказчику в обязательном порядке до начала поставки.

- Окончательная приемка выполнения обязательств Поставщика осуществляется на основании Акта выполненных работ/оказанных услуг по поставке и монтажу на месте, исходя из фактического выполнения работ/оказания услуг в соответствии с согласованной Заказчиком рабочей документацией и дизайн проектом на основании отчетных документов.

- Изготовление, поставка и монтаж должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями Заказчика в оговоренные в Техническом задании сроки и с надлежащим качеством.

- До начала производства работ Поставщик обязан выехать на объект и произвести финальный замер.

- Поставщик обязан, за 5 рабочих дней до начала работ на объекте согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в работе с указанием паспортных данных. Поставщик вправе привлекать к производству работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Если в процессе выполнения работ, Поставщик нанесет ущерб имуществу Заказчика, то он за свой счет произведет восстановительные работы либо компенсирует причиненный ущерб в полном объеме.

- Поставщик обязан в срок, не превышающий 10 (Десять) календарных дней, за свой счет устранить все выявленные дефекты в процессе выполнения работ.

- В случае обнаружения несоответствующего товара и отказ Поставщика произвести замену товара в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) календарных дней, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив Поставщику соответствующее уведомление.

- Поставщик обязан своими силами произвести вывоз упаковочного материала.

- Поставщик должен гарантировать Заказчику качество изделий в течение гарантийного срока, который должен быть не менее 24 (двадцати четырех) месяцев, но не менее гарантий, предоставляемых заводом-изготовителем, и исчисляется с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки и товарно-транспортной накладной.

- Поставщик гарантирует качество работ 36 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки.

- В случае выявления в течение гарантийного срока некачественного товара или брака при выполнении работ, возникших по вине завода-изготовителя Поставщика, Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней, с момента поступления рекламации, произвести замену товара на товар надлежащего качества и/или произвести необходимые работы по устранению недостатков. Все расходы, связанные с заменой и/или навеской товара, несет Поставщик.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ДОКУМЕНТАМ

| № п/п | Наименование требования | Перечень документов, подтверждающих соответствие указанным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация должна быть зарегистрирована в установленном порядке и соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ/оказание услуг, являющиеся предметом закупочной процедуры. | Скан-копия следующих документов: - свидетельство о государственной регистрации, - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, - выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРП, выданная не ранее 3 (трех) месяцев до даты окончания подачи предложений, - иные документы, подтверждающие соответствие требованиям. |
| 2 | Участник не находится в стадии ликвидации (отсутствие решение арбитражного суда о признании данного юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства) Не приостановление деятельности юридического лица в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных правонарушениях. | Справка в произвольной форме об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации, или ареста ее имущества, подписанную руководителем организации. |
| 3 | Участник должен соответствовать требованию об отсутствии у участника электронных торгов задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронных торгов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. | Справка в произвольной форме о соответствии данному требованию. |
| 4 | Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с Федеральными законами № 223-ФЗ и №44-ФЗ. Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) дочерних и зависимых компаний ПАО АФК «Система» (если такие имеются). Отсутствие в отношении участника документально подтвержденных не устранённых нарушений договорных обязательств по предыдущим договорам с дочерними и зависимыми компаниями ПАО АФК «Система», в том числе выставленные, неудовлетворенные претензии, отказы заказчика от приемки продукции, товаров, работ, услуг. Отсутствие участия в судебных разбирательствах в качестве ответчика по невыполненным обязательствам перед дочерними и зависимыми компаниями ПАО АФК «Система» | Письмо об отсутствии в базах неблагонадежных контрагентов, заверенное печатью и подписью у уполномоченного лица участника; Письмо об отсутствии открытых претензий и отсутствии судебных разбирательствах в качестве ответчика со стороны дочерних и зависимых компаний ПАО АФК «Система», заверенное печатью и подписью у уполномоченного лица участника. |
| 5 | Готовность проводить расчеты через МТС-Банк или предоставить банковскую гарантию обеспечения контракта на полную стоимость договора (условия проведения расчётов через МТС- Банк – п.14) | Подписанная руководителем организации справка в произвольной форме о возможности осуществлять расчеты через МТС-Банк или указания причин о невозможности этого. |
| 6 | 3) - Иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые); 4) -Иметь в наличии квалифицированный персонал для изготовления изделий и выполнения работ; - Иметь опыт реализации аналогичных проектов по количеству и объему за последние 3 года с даты уведомления о проведении запроса предложений; | - Справка в произвольной форме, подтверждающая наличие финансовых, материально-технических, производственных ресурсов. - Копии сертификатов на товары и материалы, копии действующих лицензий и разрешений на виды деятельности, связанные с выполнением предмета закупки, заверенные подписью руководителя и печатью организации (если применимо/ необходимо); - Копия договора аренды помещения, где располагается производство, или копия Свидетельства о собственности. - Выписка из штатного расписания трудовых ресурсов, заверенная руководителем организации. - Справка об опыте выполнения аналогичных проектов за 2016-2019г. в приложенном формате: - Портфолио с реализованными аналогичными проектами. - Не менее 3-х надлежащим образом оформленных положительных отзывов/ рекомендательных писем (копии заверенные руководителем организации) от Заказчиков по аналогичным проектам за срок, не превышающий 3 (три) года (2016-2019г.) с адресами, контактными телефонами и возможностью выезда на осмотр. |

Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению. Документы должны быть заверены уполномоченным лицом и скреплены печатью.

В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору в соответствии Участника данному требованию.

## ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Общие требования к предоставлению Предложений

Участник должен подготовить Предложение, включающее:

7.1.1. Письмо о подаче оферты сроком действия до 01.10.2019 г. по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1).

7.1.2. Коммерческое предложение (Форма № 2).

7.1.3. Анкета участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3).

7.1.4. Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.6) а также:

а) копии действующих лицензий и разрешений на виды деятельности, связанные с выполнением предмета закупки, заверенные подписью руководителя и печатью организации (если применимо/ необходимо);

б) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель представления этих документов.

7.1.5. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть заверен печатью Участника и подписью уполномоченного лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченного им лица на основании доверенности. В последнем случае скан доверенности прикладывается к Предложению.

7.1.6. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЯЗЫКУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на основании перевода.

Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

- РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной документации через личный кабинет Участника на ЭТП по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/AFK.

Организатор в срок 2 дня ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока подачи Предложений (п.1.3).

- ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п.1.3 с размещением информации на ЭТП по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/AFK.

## ПОДАЧА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Подача предложений в установленные п. 1.3 сроки осуществляется следующим образом: скан-копии документов, подтверждающих соответствие Участников требованиям настоящей закупочной документации, а также коммерческие предложения Участников подаются через ЭТП по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/AFK. Каждый документ и/или форма подается отдельным документом и называется в соответствии с наименованием, указанным в закупочной документации.

## ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ

  - Общие положения

Оценка Предложений осуществляется Рабочей группой Организатора (далее – «РГ»).  Оценка Предложений включает отборочную стадию, оценочную стадию, проведение при необходимости дополнительных запросов и уточнений, переторжки на ЭТП и переговоров.

  - Отборочная стадия

12.2.1. В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность поданных документов и их соответствие требованиям настоящей документации по существу;

- соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания.

В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Организатор не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

12.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к документам, установленным настоящей документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей документации;

- содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

  - Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии РГ оценивает и сопоставляет Предложения, в том числе с учетом результатов переторжки, если необходимо, и переговоров, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из минимальной стоимости коммерческого предложения при условии соблюдения технического задания и соответствии требованиям к Участникам.

  - Проведение переговоров

12.4.1. После рассмотрения Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

12.4.2. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор. При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

- любые переговоры между Организатором и Участником носят конфиденциальный характер;

- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

Организатор в результате переговоров может предложить:

- выступить любому из Участников в качестве генерального Подрядчика и привлечь в качестве соподрядчика как любого из Участников, так и стороннюю организацию;

- объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника.

Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса цен самостоятельно.

## ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА

Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и Техническим заданием.

## УСЛОВИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ ПАО «МТС-БАНК»

Для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по заключаемым Договорам, а также для осуществления расчетных операций по Договорам в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков-корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по Договору оказания услуг по оценке предлагается осуществлять через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС-Банк.

Участник вправе указать в своем Предложении иной банк (помимо ПАО «МТС-Банк») для платежей и расчетов по Договору, однако в этом случае Участник обязан одновременно с Предложением предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств Участника по Договору (включая его обязательства по возможному возврату Заказчику денежных средств и/или уплате неустойки) в объеме равном 100% цены Договора с участием системно значимых кредитных организаций, определенных Банком России на дату предоставления обеспечения, а именно:

(1) 	банковскую гарантию, или

(2) 	аккредитив, или

(3) 	залог денежных средств на счете, или

(4) 	комбинацию вышеперечисленных способов обеспечения обязательств.

В случае отсутствия открытого счёта в ПАО «МТС-Банк» на дату подачи Предложения Участник предоставляет письмо, заверенное печатью и подписанное уполномоченным лицом, о готовности открыть счёт в ПАО «МТС-Банк» либо о готовности предоставить обеспечение исполнение обязательств в объеме, равном 100% от цены договора. При этом необходимо указать срок открытия счёта в ПАО «МТС-Банк» либо предоставления обеспечения - в течение 5 рабочих дней с момента признания Участника победителем.

Обращаем внимание, что исполнение декларируемых на этапе проведения закупочной процедуры обязательств по открытию счета в ПАО «МТС-Банк» или предоставлению гарантийных обязательств (обеспечения) относится к Участнику, признанному победителем по итогам закупки.

Инструкция по открытию счёта в ПАО «МТС-Банк» прилагается.

## ПАМЯТКА О РАБОТЕ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ ПО ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уважаемые партнеры!

ПАО АФК «Система» и его дочерние и зависимые компании (далее совместно – «Группа компаний АФК «Система») стремятся к укреплению партнерских взаимоотношений со своими контрагентами для создания открытой, предсказуемой и прозрачной среды для ведения бизнеса. Реализация этих подходов невозможна без активной роли контрагентов, их заинтересованности в прямом диалоге и обмене мнениями.

В связи с этим в Группе компаний АФК «Система» была создана Конфликтная комиссия по закупочной деятельности (далее – «Конфликтная комиссия»). Цель Конфликтной комиссии – урегулирование спорных ситуаций и рассмотрение жалоб физических и юридических лиц - контрагентов (в том числе – потенциальных) компаний Группы АФК «Система» на процесс организации и проведения закупочных процедур, в том числе квалификации, выбора и/или дисквалификации контрагентов.

Обратиться в Конфликтную комиссию может любой контрагент, в том числе потенциальный, независимо от того, с какой компанией Группы АФК «Система» он работает или собирается работать, заполнив соответствующую форму и отправив ее в отсканированном виде с приложением подтверждающих документов через раздел «Горячая Линия» на сайте http://www.sistema.ru/.

В компетенцию Конфликтной комиссии не входит определение условий заключаемых договоров или рассмотрение споров, связанных с их исполнением.

Компании Группы АФК «Система» приветствуют обоснованные и объективные жалобы контрагентов, помогающие сделать закупочный процесс в Группе компаний АФК «Система» лучше, прозрачней и эффективней. Четкий, понятный и прозрачный процесс закупок гарантирует контрагентам равные права и возможности при участии в закупочных процедурах компаний Группы АФК «Система».

Дискриминация контрагентов, обращающихся в Конфликтную комиссию с обоснованными и объективными жалобами, не допускается. Данный принцип закреплен в нормативных документах ПАО АФК «Система» и его дочерних и зависимых компаний. Факт обращения в Конфликтную комиссию не может служить поводом для отказа в участии в последующих закупочных процедурах, признании победителем и/или заключении договоров.

Тем не менее, ПАО АФК «Система» и его дочерние и зависимые компании будут пресекать попытки использовать механизм работы Конфликтной комиссии для оказания давления на принятие решений, дискредитации конкурентов или сотрудников компаний Группы АФК «Система».

Жалобы, не соответствующие установленной форме, анонимные жалобы, неподписанные жалобы к рассмотрению Конфликтной комиссии не принимаются и рассматриваются в общем порядке, установленном для «Единой горячей линии» ПАО АФК «Система».

Если вы считаете, что закупочные процедуры проводятся в Группе компаний АФК «Система» с нарушениями правил, непрозрачно, предвзято, обращайтесь в Конфликтную комиссию для независимого анализа вашей ситуации и вынесения объективного решения.

## ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  - Письмо о подаче оферты (Форма №1)

начало формы

«____»___________ 2019 г.

№_______________________

Уважаемые господа!

Изучив закупочную документацию и принимая установленные в них требования и условия,

_____________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_____________________________________________________________________________

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на

_____________________________________________________________________________

(краткое описание поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых ус луг)

_____________________________________________________________________________

на условиях и в соответствии с коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения, руб. с НДС | ___________________________________ (итоговая стоимость, руб. с НДС) |
| --- | --- |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует 
до «____»______________ 2019 г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Форма №2) – на ____листах;

- Анкета участника (Форма № 3) – на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.6) – на ____ листах.

- Документы по усмотрению Участника с указанием наименования – на _____листах

____________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению Формы №1

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник должен указать стоимость цифрами и словами, в рублях, с НДС.

4. Предложение должно быть действительно до 01.10.2019.

5. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации.

  - Коммерческое предложение (Форма №2)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты

от «____»____________ 2019 г. №__________

Предложение заполняется и прикрепляется на ЭТП как в формате pdf за подписью уполномоченного лица с печатью организации, так и в формате Excel

  - Анкета Участника (Форма №3)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты

от «____»____________ 2019г.  №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника:_________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.