Лот №1

Эксплуатационно-техническое обслуживание инженерных систем, сетей и оборудования, находящегося на объекте Заказчика, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр. 1.

Состав инженерного оборудования:

| № п/п | Наименование инженерного оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |
| 1 | Щиты освещения (ЩО) – новое и старое здание | шт. | 28 |
| 2 | Щиты аварийного освещения (ЩА) – новое и старое здание | шт. | 5 |
| 3 | Щиты розеточные (ЩР) – новое и старое здание | шт. | 42 |
| 4 | ЩСС – Щиты слаботочных систем (новое и старое здание) | шт. | 22 |
| 5 | Щит компьютерных розеток (старое и новое здание) | шт. | 24 |
| 6 | Главный распределительный щит ГРЩ, 2 ввода, секционник +(панели с 1 по 14) | шт. | 1 |
| 7 | Источник бесперебойного питания (ИБП) | шт. | 1 |
| 8 | Щит наружного освещения (ЩНО) | шт. | 1 |
| 9 | Обогрев воронок ливнестока (кровля) ЩТВ-9.3 | шт. | 1 |
| 10 | Щит управления дренажным насосом (ЩУДН) | шт. | 1 |
| 11 | Силовой шит систем подпора и удаления (ШВД-ПД) | шт. | 1 |
| 12 | ЩС – щиты силовые старого здания ЩС1-ЩС4 | шт. | 4 |
| 13 | Автоматика управления силовыми агрегатами подпора и удаления (ЩК-А1 – ЩК-А23) | шт. | 23 |
|  | Щит питания КНС (ЩКНС) |
| 14 | Щит управления автоматикой теплового пункта, щиты распределительные ЩР-ГВ1.1 и 1.2 | шт. | 2 |
| 15 | Шкаф управления вентиляцией ЩУП и ЩУВ приточной и вытяжной | шт. | 1 |
| 16 | Щит силовой кондиционеров ЩС и К | шт. | 1 |
| 17 | Щит Хозяйственных насосов (ЩХН) | шт. | 1 |
| 18 | Щит тепловых завес (ЩТЗ) | шт. | 1 |
| Система теплоснабжения |
| 19 | ИТП (ЦН, фильтра, водонагреватели, скоростные подогреватели) трубы, радиаторы, ЗРА старого и нового здания. | компл. | 1 |
| Система горячего, холодного водоснабжения и канализации |
| 20 | Система горячего, холодного водоснабжения и канализации | сист. | 3 |
| Оборудование сантехнических узлов |
| 21 | Оборудование санузлов и душевых кабин | компл. | 41 |
| Система вентиляции |
| 22 | Приточно-вытяжные системы ПВ-1 – ПВ14 | компл. | 14 |
| 23 | Приточные вентиляционные установки К-1-К-11; П1-8 (TRANE) :VTS П-1пр-П3пр | компл. | 24 |
| 24 | Вытяжные вентиляционные установки с В1 – В20, В23 –В39. В1пр-В3пр | компл. | 42 |
| 25 | Насос циркуляции на приточных установках. TOP-S25\7 «WILO» | шт. | 24 |
| Система холодоснабжения |
| 26 | Внутренние блоки системы кондиционирования | шт. | 57 |
| 27 | Наружные блоки системы кондиционирования | шт. | 41 |
| 28 | Холодильная машина внутренней установки №1, 2 Омега-36,2 Blue box | компл. | 2 |
| 29 | Драйкуллер 1.2 ( XCHANGE WVLD) Blue box | компл. | 2 |
| 30 | Фанкойлы потолочные (новое здание с 1 по 8 этажи) VentilClima (CSV22и24N,HCV31и32N) | шт. | 84 |
| 31 | Фанкойлы напольные (старое здание со 2 по 7 этажи) EURAPO ( CV\AF216\4) | шт. | 96 |
| 32 | Насосы циркуляции. NB 50-125\144; NB 65-315\309: Grundfos | шт. | 7 |
| Система подпора и дымоудаления |
| 33 | Система подпора ПД-1-ПД-14 | шт. | 14 |
| 34 | Система дымоудаления ВД-1-ВД-7 | шт. | 7 |
| Арматура |
| 35 | Краны шаровые ø15-65 TECOFI | шт. | 514 |
| 36 | Терморегуляторы ( t.a.c.) | шт. | 21 |
| 37 | Регуляторы давления ( DANFOS) ø15-125 | шт. | 86 |
| 38 | Манометры (WIKA) 0-10 bar | шт. | 160 |
| 39 | Термометры (WIKA) 0-120⁰С | шт. | 96 |
| Система радиофикации |
| 40 | Абонентский трансформатор (радиостойка), радиорозетки и 3-х программный приёмник: трансформатор абонентский 10 Вт-1, радиорозетка-4, приёмник трёхпрограммный-4. | комплект | 1 |
| Система электрочасофикации |
| 41 | Мастер часы, GPS приёмник, блок бесперебойного питания, часы аналоговые и цифровые: первичные часы ETC24-1, спутниковый приёмник GPS 3148.A-1, вторичные часы-22, часы -календарь DC 57.6.GNN-1. | комплект | 1 |
| Система кабельного телевидения |
| 42 | Магистральный усилитель, ответвитель, розетка, питающие элементы линий: усилитель магистральный-3, вставка реверсивного канала-6, ответвитель абонентский-22, ответвитель магистральный-1, розетка ТВ с креплением, WISI DB17-30. | комплект | 1 |
| Система оповещения и управления эвакуацией |
| 43 | АРМ оператора СОУЭ, оконечные устройства-громкоговорители, питающие элементы линий (по зонам, зданиям): управляющие усилители VM-2240 ER -5, усилители мощности VP-1240B 15, усилители мощности PA-3640 VB -2, звуковой ретранслятор EV-20R-1, цифровой тюнер PT-9107-1, проигрыватель компакт-дисков CDC-2050 -1, автоматический магнитофон PC-9335- 1, мониторная панель PM-9208 на 8 каналов - 3, микрофонная панель RM-200M-1, громкоговоритель-474. | комплект | 1 |
| Автоматическая пожарная сигнализация |
| 44 | АРМ оператора АПС, извещатели, расширители, БП и кабельные линии: Essertronic 8008 базовая-1, карта ввода-вывода-2, модуль аналогового кольца-11, извещатель дымовой адресно-аналоговый-838, извещатель тепловой адресно-аналоговый-6, линейный дымовой пожарный извещатель-11, модуль адресного ручного извещателя-62, расширитель ESSERBUS 4in/2out с изолятором-34, расширитель ESSERBUS Coupler eK-12Rel-4, БРП-4, АКБ 12В/45Ач-2, расширитель с АКБ- 3. | комплект | 1 |
| Автоматика дымоудаления |
| 43 | АРМ оператора системы дымоудаления, элементы системы по этажам и зданиям, БП и кабельные линии: прибор центральный -2, табло индикации-9, блок управления и сигнализации-133, блок управления силовым оборудованием-21, шкаф коммутации и автоматики-21, блок управления релейный-4, блок резервного питания-9. | комплект | 1 |
| Система автоматизации и диспетчеризации |
| 44 | АРМ инженера-диспетчера, шкафы автоматики, БП и кабельные линии: рабочая станция с монитором и принтером-1, плата LON-адаптера-1, маршрутизатор 4FT10-1TP1250-1, терминатор FT10-8, терминатор TP1250-2, панель оператора-2, контроллер TAC Xenta 301-4, TAC Xenta 302-8, TP Xenta 300-19, TAC Xenta 401-9, блок расширения -87, шкаф автоматики-13, датчики, реле, термостаты. | комплект | 1 |
| Система автоматизации пожарных насосов |
| 45 | шкаф коммутации 40 кВт-2, шкаф коммутации 22 кВт-2, шкаф коммутации 1,5 кВт-1, блок управления пожарными насосами-2, блок управления насосом-жокеем-1, блок секционный-8, кнопка дистанционного пуска ИПР-И-75, сигнализатор давления-8, прибор центральный-1. | комплект | 1 |
| Система автоматизации и диспетчеризации индивидуального теплового пункта |
| 46 | АРМ инженера-диспетчера, щит управления тепловым пунктом, контроллеры: датчик температуры погружной Pt100- 5, датчик температуры наружного воздуха Ni1000-1, датчик-реле перепада давления-3, датчик давления-2, электропривод-3, электромагнитный клапан -2, щит управления тепловым пунктом-1, станция оператора на базе ПЭВМ-1, модульный универсальный программируемый контроллер-1. | комплект | 1 |
| Система газового и порошкового пожаротушения |
| 47 | Модуль газового пожаротушения -5, извещатель дымовой-11, модуль порошкового пожаротушения-26, пульт приёмно-контрольный охранно-пожарный пусковой ППКОПП-1- 5, пульт сигнализации ПС-8- 1. | комплект | 1 |
|  | Лифты |  |  |
| 48 | Лифты (Отис) | шт. | 7 |